## Calculadora SolarAge
CALCULADORA SolarAge
EJEMPLO DE LLENADO DE PROPUESTA
1. Ingresa los días del periodo que factura CFE |  |  | 30 | Dias |  | 2. Ingresa la tarifa facturada | DAC | Domestico de Alto Consumo
3. Ingresa los consumos históricos de los últimos 6 bimestres o meses |  | 1° Bimestre | 2148 | kWh |  | 4. Selecciona el estado de la república mexicana | CDMX Y ESTADO DE MEXICO | 4.4 | horas
|  | 2° Bimestre | 2100 | kWh
|  | 3° Bimestre | 2000 | kWh |  | 5. RESULTADOS
|  | 4° Bimestre | 2148 | kWh |  | R1. Consumo promedio | 2099.3333 |  | kWh
|  | 5° Bimestre | 2100 | kWh |  | R2. Consumo promedio diario | 69.9778 |  | kWh
|  | 6° Bimestre | 2100 | kWh
| 6. Seleccionar SFIR |  | SOLG-SFIR-60P |  |  | Generación diaria propuesta | 83.16 |  | kWh
Potencia SFIR (kWp) |  |  | Porcentaje a producir |  |  | 118.8377 | Siempre se recomienda un SFIR que produzca entre 70% y 115%
18.9
EJEMPLOS DE RECIBOS DE CFE
3
1
2
3
4
2
R1
R2
%
1
2
3
4

## Incidencia Solar
NASA Surface meteorology and Solar Energy
HORAS PICO SOLARES POR MES.
ESTADO DE LA REP. MEXICANA. | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | INCIDENCIA SOLAR PROMEDIO DIARIO ANUAL kWh/m2/d
CDMX Y ESTADO DE MEXICO | 4.78 | 5.73 | 6.55 | 6.5 | 6.24 | 5.6 | 5.51 | 5.42 | 4.95 | 4.92 | 4.81 | 4.49 | 4.4
B.C SUR | 4.11 | 4.91 | 6.08 | 6.75 | 7.22 | 7.12 | 6.85 | 6.33 | 5.72 | 5.13 | 4.35 | 3.75 | 4.6933
SONORA | 3.8 | 4.66 | 6.19 | 7.31 | 7.72 | 7.71 | 6.69 | 6.14 | 5.81 | 5.06 | 4.17 | 3.54 | 4.7333
CHIHUAHUA | 4.03 | 4.94 | 6.35 | 7.14 | 7.44 | 6.73 | 6.02 | 5.74 | 5.5 | 5.12 | 4.36 | 3.74 | 4.5925
SINALOA | 4.36 | 5.25 | 6.55 | 7.28 | 7.91 | 7.68 | 6.71 | 6.2 | 5.68 | 5.47 | 4.63 | 3.99 | 4.9758
DURANGO | 4.42 | 5.35 | 6.62 | 7.01 | 7.15 | 6.64 | 5.97 | 5.84 | 5.34 | 5.4 | 4.81 | 4.17 | 4.7267
NAYARIT | 4.64 | 5.63 | 6.82 | 7.38 | 7.66 | 6.58 | 5.86 | 5.76 | 5.33 | 5.43 | 5.06 | 4.4 | 4.8792
ZACATECAS | 4.57 | 5.51 | 6.62 | 6.95 | 7 | 6.36 | 6.02 | 5.95 | 5.41 | 5.34 | 5.02 | 4.41 | 4.7633
COAHUILA | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 4.16
NUEVO LEON | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 4.16
TAMAULIPAS | 4.02 | 4.78 | 5.82 | 6.03 | 6.31 | 6.17 | 6.11 | 5.92 | 5.15 | 4.82 | 4.41 | 3.85 | 4.2825
SAN LUIS POTOSI | 4.25 | 5.11 | 6.1 | 6.44 | 6.66 | 6.39 | 6.06 | 6.03 | 5.14 | 5 | 4.62 | 4.07 | 4.4892
AGUASCALIENTES | 4.73 | 5.72 | 6.85 | 7.2 | 7.18 | 6.41 | 6.07 | 6 | 5.5 | 5.49 | 5.19 | 4.61 | 4.9125
JALISCO | 4.81 | 5.77 | 6.86 | 7.24 | 7.15 | 6.2 | 5.66 | 5.63 | 5.21 | 5.36 | 5.17 | 4.6 | 4.805
COLIMA | 4.85 | 5.8 | 6.92 | 7.18 | 6.82 | 5.73 | 5.3 | 5.2 | 4.85 | 5.02 | 5.07 | 4.61 | 4.6125
GUANAJUATO | 4.67 | 5.64 | 6.64 | 6.89 | 6.85 | 6.36 | 6.06 | 6.01 | 5.42 | 5.31 | 5.05 | 4.57 | 4.7892
QUERETARO | 4.84 | 5.86 | 6.81 | 7.04 | 6.81 | 6.36 | 6.14 | 6.06 | 5.49 | 5.29 | 5.09 | 4.58 | 4.8642
VERACRUZ | 3.65 | 4.23 | 4.86 | 5.35 | 5.46 | 5.07 | 5.27 | 5.05 | 4.46 | 4.29 | 3.95 | 3.55 | 3.5992
HIDALGO | 4.17 | 5 | 5.85 | 6.15 | 6.26 | 5.73 | 5.58 | 5.53 | 4.75 | 4.52 | 4.35 | 4 | 4.1575
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 4.935
MICHOACAN | 4.89 | 5.86 | 6.9 | 7.06 | 6.64 | 5.61 | 5.3 | 5.25 | 4.87 | 4.91 | 5.03 | 4.68 | 4.5833
BAJA CALIFORNIA | 3.77 | 4.63 | 5.61 | 6.62 | 6.33 | 6 | 6.2 | 6.03 | 5.55 | 4.68 | 4.07 | 3.49 | 4.2483
GUERRERO | 5.17 | 5.98 | 6.78 | 6.83 | 6.23 | 5.42 | 5.77 | 5.61 | 5.05 | 5.22 | 5.18 | 4.89 | 4.6775
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 4.935
TLAXCALA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 4.4042
PUEBLA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 4.4042
OAXACA | 4.7 | 5.3 | 6.11 | 6.38 | 6.08 | 5.33 | 5.34 | 5.28 | 4.7 | 4.71 | 4.63 | 4.53 | 4.2575
TABASCO | 3.83 | 4.51 | 5.47 | 5.99 | 5.85 | 5.49 | 5.7 | 5.56 | 4.85 | 4.35 | 4.06 | 3.61 | 3.9392
CHIAPAS | 4.33 | 5.01 | 5.92 | 6.15 | 5.9 | 5.32 | 5.64 | 5.45 | 4.74 | 4.52 | 4.5 | 4.28 | 4.1467
CAMPECHE | 4.59 | 5.45 | 6.21 | 6.75 | 6.92 | 6.68 | 6.66 | 6.54 | 6.06 | 5.29 | 4.75 | 4.24 | 4.845
QUINTANA ROO | 4.06 | 4.85 | 5.5 | 6.04 | 5.85 | 5.32 | 5.34 | 5.24 | 4.92 | 4.6 | 4.21 | 3.86 | 3.9825
YUCATAN | 4.25 | 4.97 | 5.77 | 6.35 | 6.31 | 5.87 | 5.9 | 5.71 | 5.36 | 4.78 | 4.33 | 3.98 | 4.2983

## Tarifas CFE
Tarifas CFE
DAC | Domestico de Alto Consumo
1 | Servicio Doméstico
1A | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25°C
1B | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28°C
1C | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30°C
1D | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31°C
1E | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32°C
1F | Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33°C
2 | Servicio General hasta 25KW de demanda
3 | Servicio General para más de 25KW de demanda
5 | Servicios para alumbrado público
5A | Servicios para alumbrado público
6 | Servico para bombeo de aguas potables o negras de servicio publico
9 | Servico para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión
9M | Servico para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión
9-CU | Servico para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único
9-N | Tarifa de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola
7 | Servicio Temporal
EA | Tarifa Acuícola
OM | Tarifa ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 KW
HM | Tarifa horaria para servicios general en media tensión, con demanda de 100 KW o más
H-MC | Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 KW o mas, para corta utilización
OMF | Tarifa ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 KW, con cargos fijos
HMF | Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 KW o mas, con cargos fijos
HMCF | Tarifa horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 KW o mas, para corta utilización, con cargos fijos

## SOLG-SFIR
Potencias instaladas y generaciones diarias en funcion de la incidencia solar
No. Paneles | Modelo SFIR | Potencia Instalada (kWp) | Generación Diaria (kWh)
2 | SOLG-SFIR-2P | 0.63 | 2.772
4 | SOLG-SFIR-4P | 1.26 | 5.544
6 | SOLG-SFIR-6P | 1.89 | 8.316
8 | SOLG-SFIR-8P | 2.52 | 11.088
10 | SOLG-SFIR-10P | 3.15 | 13.86
12 | SOLG-SFIR-12P | 3.78 | 16.632
14 | SOLG-SFIR-14P | 4.41 | 19.404
16 | SOLG-SFIR-16P | 5.04 | 22.176
18 | SOLG-SFIR-18P | 5.67 | 24.948
20 | SOLG-SFIR-20P | 6.3 | 27.72
22 | SOLG-SFIR-22P | 6.93 | 30.492
24 | SOLG-SFIR-24P | 7.56 | 33.264
26 | SOLG-SFIR-26P | 8.19 | 36.036
28 | SOLG-SFIR-28P | 8.82 | 38.808
30 | SOLG-SFIR-30P | 9.45 | 41.58
32 | SOLG-SFIR-32P | 10.08 | 44.352
34 | SOLG-SFIR-34P | 10.71 | 47.124
36 | SOLG-SFIR-36P | 11.34 | 49.896
38 | SOLG-SFIR-38P | 11.97 | 52.668
40 | SOLG-SFIR-40P | 12.6 | 55.44
50 | SOLG-SFIR-50P | 15.75 | 69.3
60 | SOLG-SFIR-60P | 18.9 | 83.16
70 | SOLG-SFIR-70P | 22.05 | 97.02
80 | SOLG-SFIR-80P | 25.2 | 110.88
90 | SOLG-SFIR-90P | 28.35 | 124.74
100 | SOLG-SFIR-100P | 31.5 | 138.6